ТЕКСТ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков Комитет по управлению имуществом Курской области сообщает о внесении в извещение, опубликованное в газете «Городские известия» от 07 мая 2016 года №55-56 (3850-3851) о поведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, назначенного на 07 июня 2016 года, следующие изменения по Лоту №5: 1. В пункте «Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»: Газоснабжение: слова: «Предельная свободная мощность существующих сетей газораспределения – 30 куб.м./час.» изложить в новой редакции «Предельная свободная мощность существующих сетей газораспределения – 50 куб.м./час.»; слова: «Плата за подключение (технологическое присоединение) установлена Постановлением Комитета по тарифам и ценам Курской области № 75 от 12.11.2014 г. для объектов:» изложить в новой редакции «Плата за подключение (технологическое присоединение) установлена Постановлением Комитета по тарифам и ценам Курской области № 95 от 13.11.2015 г. для объектов:»; слова «Водоотведение поверхностных (дождевых) сточных и дренажных вод: Проектом предусмотреть: - строительство локальных очистных сооружений, обеспечивающих очистку поверхностных стоков до качества поверхностного стока селитебных территорий; - сброс очищенных стоков производить на твердое покрытие проезжей части; - сброс неочищенных поверхностных стоков на городскую территорию исключить; - предполагаемый объем поверхностных стоков с территории объекта общей площадью 1800 кв.м. составляет – 644,53 куб.м/год; - при истечении срока действия технических условий застройщик предоставляет Заявку на корректировку технических условий с уточненными данными по объему водоотведения. Параметры выданных технических условий могут быть изменены и выдаются ОАО «Благоустройство» повторно; - в месячный срок после утверждения проекта предоставить в ОАО «Благоустройство» 1 экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" и (п. 8. «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» утв. постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N83). - в месячный срок после получения разрешения на строительство письменно сообщить в ОАО «Благоустройство» о планируемых сроках начала и окончания строительства объекта. - на основании пп.3.13 и 3.14 «Правил пользования системами дождевой канализации и открытыми дренажами города Курска» (утв. решением Курского городского Собрания от 23.10 2007 г. № 387-3- РС) заказчику необходимо принять долевое участие в строительстве сетей и очистных сооружений городской дождевой канализации. Финансовое участие с учетом стоимости 1 кв.м. площади водосбора – 619,470 тыс. руб. перечислить по договору эксплуатационной организации ОАО «Благоустройство»; - по окончании строительства заключить Договор с ОАО «Благоустройство» на пользование системой дождевой канализации и открытыми дренажами города Курска» изложить в новой редакции: «Водоотведение поверхностных (дождевых) сточных и дренажных вод: Проектом предусмотреть: - отведение поверхностных стоков с территории гаражей предусмотреть на твердое покрытие; - предусмотреть устройство нефтеуловителей; - предполагаемый объем поверхностных стоков с территории объекта общей площадью 595 кв.м. составляет – 150,27 куб.м/год; - при истечении срока действия технических условий застройщик предоставляет Заявку на корректировку технических условий с уточненными данными по объему водоотведения. Параметры выданных технических условий могут быть изменены и выдаются ОАО «Благоустройство» повторно; - в месячный срок после утверждения проекта предоставить в ОАО «Благоустройство» 1 экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" и (п. 8. «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» утв. постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N83). - в месячный срок после получения разрешения на строительство письменно сообщить в ОАО «Благоустройство» о планируемых сроках начала и окончания строительства объекта. - на основании пп.3.13 и 3.14 «Правил пользования системами дождевой канализации и открытыми дренажами города Курска» (утв. решением Курского городского Собрания от 23.10 2007 г. № 387-3- РС) заказчику необходимо принять долевое участие в строительстве сетей и очистных сооружений городской дождевой канализации. Финансовое участие с учетом стоимости 1 кв.м. площади водосбора – 247,282 тыс. руб. перечислить по договору эксплуатационной организации ОАО «Благоустройство»; - по окончании строительства заключить Договор с ОАО «Благоустройство» на пользование системой дождевой канализации и открытыми дренажами города Курска.